## 仮設電源設置基準
2021.04.01
仮設電源設置基準
仮設電源の設置（発電機設置含む）にあたっては、電気事業法等の関係法令及び本仮設電源設置基準を遵守し、
本施設電気主任技術者、又は代務者(以下、電気主任技術者という)の指示に従って下さい。
1 ）事前の提出物について
・【仮設電源設置申込書または仮設電源（発電機）設置申込書】に必要事項を記入いただき、必要書類を添付のうえ、
本施設へ提出して下さい。又、電気容量の算定方式は、電気機器の定格出力を使用電力として計算して下さい。
・ 申請にあたっては、予め担当の電気工事士の免状（写し）のご提出もお願いします。
※催事開催の1か月前までに必要書類を提出し、当施設設備担当者と打合せをしてください。
2 ）設置作業開始時から撤去作業終了について
・現場責任者は第一種電気工事士または第二種電気工事士の有資格者とします。
・現場責任者及び作業員は、設置業者であることを示す腕章などを着用して下さい。又、現場責任者不在の場合、
作業を認めることが出来ない場合があります。
・設置作業開始及び送電開始時、また撤去開始時については、必ず本施設係員に連絡して下さい。
送電開始時については、電気主任技術者が回路を確認の上、送電を行います。
・仮設電源取り出しの際は必ずELB（漏電ブレーカー）を設置して下さい。※定格感度電流30mA以下
・分電盤のブレーカーが遮断された場合は電気主任技術者の指示を受けて下さい。
・仮設電源盤は、撤去時に配線等の取り忘れがないように処理し、扉は必ず閉鎖して下さい。
・展示室床ピットの開閉については、電気主任技術者の許可なく実施しないでください。
※電源取り出しボックスの蓋の開閉についても同様です。
3 ）電気の供給停止について（以下の場合は予告なく一部の電力、又は全ての電力供給を停止します）
・届出や承諾なく電気機器を使用した場合
・電気の使用を継続することにより、危険な事態の発生が予測される場合
・電気の使用により周囲に危害等を及ぼす場合
・届出使用電力を超えて使用した場合
・終日通電についての承諾を受けずに、施設利用時間外（または無人時）に通電を行っていた場合
・その他、電気主任技術者が必要と認めた場合
4 ）その他
・火災・停電・天変地異を始め、仮設電源の設置に係る各種損害については、本施設に重大な過失等がない限り、
本施設は一切その責任を負いません。又、盗難やその他トラブル等の被害が発生した場合の損害についても、
本施設は一切その責任を負いません。
・使用後は清掃等を含め設置業者の負担により原状回復をお願いします。又、原状回復が完全でない場合は、
本施設で原状回復を行い、それらに要した費用を請求させて頂きます。

## 仮設電源申込書
仮設電源設置申込書
提出日
群馬コンベンションセンター（Gメッセ群馬）
指定管理者 Gメッセ運営共同事業体
株式会社コンベンションリンケージ |  |  | 宛
申請者団体名
ご担当者名
電話
催物名称
利用期間 |  |  | ～
設営日 |  |  | 撤去日
電源供給希望時間 |  |  | 電源停止希望時間
設置希望施設
番号 | 仮設電源 設置場所 | 電源種別 【φ w V】 | 容量 【ｋW】 | 主要接続機器
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合計容量
二次側電源工事について(持込の場合のみ記載をお願いします。)
設置業者 |  |  | 電話
工事責任者 |  |  | 緊急連絡先
【その他提出書類】 |  | 事務局使用欄
・催事レイアウト図
・仮設電源負荷側電気図面
副館長
統括責任者
担当者
館長
担当者

## 仮設電源（発電機設置）申込書
仮設電源（発電機）設置申込書
提出日
群馬コンベンションセンター（Gメッセ群馬）
指定管理者 Gメッセ運営共同事業体
株式会社コンベンションリンケージ |  |  | 宛
申請者団体名
ご担当者名
電話
催物名称
利用期間 |  |  | ～
設営日 |  |  | 撤去日
電源供給希望時間 |  |  | 電源停止希望時間
設置希望施設
番号 | 発電機 設置場所 | 発電機容量 【KVA】 | 台数 | 主要接続機器
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合計容量
二次側電源工事について(持込の場合のみ記載をお願いします。)
設置業者 |  |  | 電話
工事責任者 |  |  | 緊急連絡先
【その他提出書類】 |  | 事務局使用欄
・催事レイアウト図
・仮設電源負荷側電気図面
・発電機設置場所図
副館長
統括責任者
担当者
館長
担当者